涂镀层测厚仪QNix8500

技术参数

涂镀层测厚仪QNix8500- 可选探头 ：

Fe铁基探头： 0－2000μm 0－5000μm

NFe非铁基探头: 0－2000μm 0－5000μm

NFe/Fe两用探头：0－2000μm 0－5000μm

无线传输探头

薄镀层探头